## Arkusz1
L.p. | Przedmiot zamówienia | Jednostka miary | Ilość na 24 m-ce | Nazwa handlowa | Producent | Cena j.m. netto | Wartość netto | %VAT | Wartość brutto
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = kol. 4 x kol. 7 | 9 | 10 = kol. 8 powiększona o VAT
Zadanie nr 1
1. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu, wewnętrznie chlorowane, o przedłużonym mankiecie i z teksturą na końcach palców. Długość min. 290 mm. Grubość na palcu min. 0.14 mm, na dłoni min. 0.10 mm, na mankiecie min. 0,07 mm. Siła zrywu przed starzeniem min. 9 N po starzeniu min. 8 N. AQL max. 1.0. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN ISO 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak przenikania krwi syntetycznej zgodnie z ASTM F1670. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 20 cytostatyków przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium zgodnie z ASTM F739 brak przebicia dla min. 5 związków chemicznych o działaniu dezynfekcyjnym przez min. 480 min. Potwierdzony badaniami z niezależnego laboratorium brak wykrycia w rękawicy szkodliwych akceleratorów chemicznych i ftalanów. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Okres ważności 5 lat. Opakowanie po 100 szt. Rozmiar od XS do XL do wyboru zamawiającego. - PRÓBKA 1 OPAKOWANIE | opakowanie | 4000
2. | Rękawice diagnostyczne i ochronne, niejałowe, bezpudrowe, z nitrylu w kolorze niebieskim, wewnętrznie chlorowane, z rolowanym mankietem i teksturą na końcach palców. Długość min. 240 mm. Grubość na palcu min. 0,12 mm, na dłoni min. 0,10 mm, na mankiecie min. 0,08 mm. Siła zrywu przed starzeniem oraz po starzeniu min. 7N. AQL max. 1.0. Wyrób medyczny klasy I zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2017/745 oraz środek ochrony indywidualnej kat. III typ B zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/425. Rękawice zgodne z EN 455(1-4), zgodne z EN ISO 374-1, EN ISO 374-2, EN 16523-1, EN 374-4, EN ISO 374-5. Rękawice odporne na przenikanie wirusów zgodnie z EN ISO 374-5 lub ASTM F1671:07. Potwierdzony badaniem z niezależnego laboratorium brak przebicia rękawicy dla min. 30 cytostatyków przez min. 240 min. oraz dla fentanylu przez min. 240 min. wg ASTM D6978. Dopuszczone do kontaktu z żywnością zgodnie z Rozporządzeniem WE 1935/2004, Rozporządzeniem WE 10/2011 oraz Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006 (potwierdzone deklaracją producenta). Okres ważności 5 lat. Opakowanie po 100szt. Rozmiar od XS do XL do wyboru zamawiającego. - PRÓBKA 1 OPAKOWANIE | opakowanie | 1200
Suma Zadanie nr 1
Zadanie nr 2
1. | Płyn oparty na kwasie podchlorawym, przeznaczony do dezynfekcji metodą zamgławiania z użyciem kompatybilnych urządzeń. Produkt niesklasyfikowany jako niebezpieczny wg CLP. Przebadany zgodnie z normą EN17272:2020-10 w akredytowanym laboratorium. Przeznaczony do dezynfekcji powietrza i powierzchni mających jak i niemających kontaktu z żywnością. Produkt gotowy do użycia, nie pozostawia substancji resztkowych po wyschnięciu, nie wymaga spłukiwania. Możliwość natychmiastowego przywrócenia pomieszczenia po czasie kontaktu, bez konieczności długotrwałego wietrzenia. Działanie B, V, F, prątki w czasie 60 minut przy jednym cyklu dezynfekcji. Preparat o poj. 1 litr | sztuki | 60
2. | Płyn na bazie kwasu podchlorawego, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni, niezawierający alkoholu, QAV, aldehydów i alkiloamin. Możliwość dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt gotowy do użycia, nie wymaga spłukiwania, niesklasyfikowany jako niebezpieczny wg CLP. Działanie B,V w czasie 1 min; F w czasie 15 minut; prątki w czasie 5 minut; spory w czasie 10 minut. Opakowanie 1litr ze spryskiwaczem | sztuki | 100
Suma Zadanie nr 2
Zadanie nr 3
1. | Helix PCD Bowie&Dick: Symulujący test kontrolny typu Bowie Dick 134˚C/3,5min kontrolujący penetrację i jakość pary w postaci samoprzylepnych testów paskowych z symetrycznie rozłożoną substancją testową. Do każdego opakowania dołączony jest przyrząd testowy PCD, składającym się z kapsuły i plastikowej rurki o wysokiej wytrzymałości. Opakowanie testów= 250sztuk + przyrząd testowy PCD | opakowanie | 7
2. | Zintegrowany test chemiczny kl. 5 zgodny normą ISO 11140-1 do kontroli sterylizacji parowej, z przesuwalna substancja wskaźnikową. Integrator klasy V z przesuwalną substancją wskaźnikową umieszczoną w 2 niezależnych okienkach dający łatwy i jednoznaczny wynik procesu bez konieczności odczytu kolorymetrycznego. Test z wyraźnie oznaczonym polem bezpieczeństwa odczytu w jednym okienku o długości 2-3 cm. Brak potrzeby interpretacji zmiany barwy. Nieszkodliwy dla zdrowia, bez zawartości metali ciężkich i substancji toksycznych. Informacje zawarte na teście i na etykiecie są w języku polskim. Data ważności umieszczona na każdym teście. Pakowane po 100 szt. | opakowanie | 15
3. | Marker odporny na czynniki sterylizacji - czarny, o trwałym tuszu, bezpieczne do używania w autoklawach, do opisywania pakietów poddawanych sterylizacji parą wodną. Nietoksyczne, wodoodporne, odporne na wysychanie, grubość: 1,0 mm. | sztuki | 16
4. | Test kontroli pomiaru ilości białka typu Pro-Clean, umożliwiający szybkie i dokładne monitorowanie stopnia zanieczyszczenia powierzchni urządzeń medycznych; wykrywa pozostałości protein znajdujące się na powierzchni po myciu i dezynfekcji; przy obecności pozostałości zawierających proteiny odczynnik zmienia barwę z określeniem stopienia zanieczyszczenia; wynik w czasie od 1 minuty; test bez dodatkowego oprzyrządowania; weryfikacja wg HACCP/SSOP. | sztuki | 100
Suma Zadanie nr 3